## Blad1
|  |  |  | Verdunningsfactor |  |  |  |  | aardgas |  | andere |  | brandstof |  | voor formule
|  |  | Bestaande of te ontwerpen toestand | [5 empty] | C1 | C2 | C1 | C2 |  |  | C1 | C2
[6 empty] | Gas |  | 1 | 163 | 325 | 325 | 1100 | 1 | aardgas | #N/A | #N/A
| Situatie (zie blad 2) |  |  |  | Max. P (kW) als l en Dh vast zijn |  |  | 2 | 60 | 60 | 220 | 220 | 2 | andere | 1 | #N/A
[8 empty] | 3 | 163 | 440 | 5000 | 5000
| Vermogen P (kW) |  |  |  | f (verdunningsfactor) |  |  | 4 | 500 | -325 | 5000 | 5000 | 1 | aardgas | #N/A | #N/A
[8 empty] | 5 | 80 | 80 | 220 | 650 | 2 | andere | 1 | #N/A
| Lengte l (m) |  |  |  | Min. lengte als P en Dh vast zijn |  |  | 6 | 163 | 325 | 325 | 1100
[8 empty] | 7 | 80 | 80 | 220 | 650 |  |  | NVT
| Dh (m) |  |  |  | f (verdunningsfactor) |  |  | 8 | 163 | 325 | 325 | 1100 |  |  | maar dan is l < Dh
|  | Maximum | [5 empty] | 9 | 163 | 325 | 325 | 1100
| f (verdunningsfactor) gas | 0.01 |  |  | Min. Dh als P en l vast zijn |  |  | 10 | 80 | 80 | 220 | 650
[8 empty] | 11 | 110 | 325 | 800 | 1100
[5 empty] | f (verdunningsfactor) |  |  | 12 | 163 | 60 | 5000 | 5000
[8 empty] | 13 | 110 | 325 | 800 | 1100
[8 empty] | 14 | 163 | 80 | 5000 | 5000
[8 empty] | 15 | 163 | 440 | 5000 | 5000
[8 empty] | 16 | 500 | -325 | 5000 | 5000
[8 empty] | 17 | 110 | 325 | 800 | 1100
Opmerkingen : | [7 empty] | 0
600
1 | Lengte l ³ Dh
| of lengte l ³ 0 | [6 empty] | 0.01
2 | Dh £ lengte l | [5 empty] | © t'Joens D. | 0.0015
of Dh ³ 0
[15 empty] | #REF! | #REF!
0
0
0
0

## Blad2
| D = dak | G = gevel | T = toevoer | A = afvoer | Dh = vert. afstand tussen afvoer- en toevoeropening
Situatie 1
Situatie 2
Situatie 3
Situatie 4
Situatie 5
Situatie 6
Situatie 7
Situatie 8
Situatie 9
Situatie 10
Situatie 11
Situatie 12
Situatie 13
Situatie 14
Situatie 15
Situatie 16
Situatie 17